проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __   2015 г. №__

# Об утверждении Программы комплексного

# развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Михайловский  сельсовет» Рыльского района Курской области

на 2015-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований  к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района постановляет:

# 1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский  сельсовет»  Рыльского района Курской области на 2015-2025 годы.

2. Постановление вступает в силу  с 01.01.2015 года.

Глава Михайловского сельсовета                                                          В.И.Яношев

# Утверждена

Постановлением Администрации

Михайловского  сельсовета

Рыльского района  Курской области

от  ___ 2015г. №___

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский  сельсовет» Рыльского района Курской области на 2015-2025 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Михайловский сельсовет»  Рыльского района Курской области

# на 2015-2025 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Михайловский сельсовет” Рыльского района Курской области на 2015-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |
| Разработчик Программы | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Михайловский сельсовет” Рылского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Михайловский сельсовет” Рыльского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Михайловский сельсовет” Рыльского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 32,540 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год – 2,530 тыс. рублей; 2016 год – 2,530 тыс. рублей; 2017 год – 2,535 тыс. рублей; 2018 год – 2,535 тыс. рублей; 2019 год – 3,540 тыс. рублей; 2020 год – 4,440 тыс. рублей; 2021 год – 2,940 тыс. рублей; 2022 год – 4,740 тыс. рублей; 2023 год – 1,750 тыс. рублей; 2024 год – 2,450 тыс. рублей; 2025 год - 2,550 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» находится в  Рыльском районе Курской области.

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» включает в себя 3 населенных пункта. Центром муниципального образования «Михайловский сельсовет» является село Михайловка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 527 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Михайловский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

Общая площадь жилых помещений в Михайловском сельсовете на 01.01.2014 г. составляла 18,2 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 34,8 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по одну сторону улицы и по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 328 индивидуальных домовладений, большинство домовладений оформлены в частную собственность (таблица 1).

Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 328 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 328 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 18,2 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | -водопроводом | «-« | 80% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 35% |
|  | -централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | -электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» имеют износ от 50 до 80%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, а газификация на 26%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Михайловского сельсовета находятся – МКУК «Михайловский СДК».

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Рыльского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Загрузка трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ составляет 14,8 %, что позволяет подключить к ним дополнительную нагрузку.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют  замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

Показатели индивидуального жилищного фонда

муниципального образования «Михайловский сельсовет» на 01. 01. 2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Михайловка | 150 | 271 | 8300 | 177/79 | 271/101 | 159/58 | - | 101 | 58 | 18 | 560 | 730 | 3,2 | 151,8 | 116,1 |
| 2 | д. Викторовка | 104 | 153 | 5770 | 133/51 | 153/61 | 92/36 | - | 61 | 36 | 18 | 560 | 730 | 2,3 | 85,7 | 67,2 |
| 3 | д. Успешное | 74 | 103 | 4130 | 57/27 | 103/44 | 55/22 | - | 44 | 22 | 18 | 560 | 730 | 1,1 | 57,7 | 40,2 |
|  | Итого по МО | 328 | 527 | 18200 | 367/157 | 527/206 | 306/116 | - | 206 | 116 | 18 | 560 | 730 | 6,6 | 295,2 | 223,5 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Михайловский сельсовет»  за 2013 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация сельсовета | 6 | - | 153,7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 1850 | - |
| 2 | - МКУК «Михайловский СДК» | - 6 | 100 | 367 | - | - |  | - |  | - | 1 | 1 | 59 | 1500 | 1800 |
|  | - Итого по МО | 12 | 100 | 520,7 |  |  |  |  |  | - | 2 | 2 | 84 | 3350 | 1800 |

2.4.Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Михайловского сельсовета является состояние газоснабжения. Населенные пункты, расположенные на территории сельсовета, газифицированы. Газификация территории составляет 35 % (газифицированы домовладений 116)

Газоснабжение Михайловского сельсовета обеспечивается от АГРС Рыльск.

2.5. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в водонапорных башнях и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 32 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд не полностью обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 5,2 км.

2.6.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2014 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  МО «Михайловский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО  «Михайловский сельсовет» Рыльского района на 01.01.2014г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Михайловка | 3,875 | 2009 | 12,5 | 5,916 | 2009 | 25 | 58 | 39 | 117,9 | 116,1 |
| 2 | д. Викторовка | 0,9 | 2009 | 12,5 | 3,013 | 2009 | 25 | 36 | 35 | 67,2 | 67,2 |
| 3 | д.Успешное | 2,635 | 2009 | 12,5 | 2,055 | 2009 | 25 | 22 | 30 | 40,2 | 40,2 |
|  | Итого по МО | 7,41 |  |  | 10,984 |  |  | 116 | 35 | 225,3 | 223,5 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Михайловский сельсовет»  Рыльского района на 01.01.2014г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Михайловка | 2 | 1989 | 100 | 2 | 1981 | 100 | 5,6 | 1989 | 100 | 20 | 1989 | 100 | 11 | 98 | 271 | 100 |
| 2 | д. Викторовка | 1 | 1982 | 100 | 1 | 1965 | 100 | 2,6 | 1982 | 100 | 10 | 1982 | 100 | 6 | - | 153 | 100 |
| 3 | д.Успешное | 1 | 1974 | 100 | 1 | 1976 | - | 2,1 | 1976 | 100 | 7 | 1976 | 100 | 4 | - | 103 | 100 |
|  | Итого по МО | 4 | - |  | 4 | - |  | 10,3 | - |  | 37 | - |  | 21 | 98 | 527 | 100 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Михайловский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,15 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,10 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,1 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 9 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 1,1 |
|  |  | % | 10 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 9 |
|  | - население | т. куб.м | 9 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 23,68 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 23,68 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 23,68 |

Раздел 3. Перспективы  развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

Общее число дворов составляет 328 дворов. В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек – кирпич и пиломатериал. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» имеют износ до 80 %. Ветхое и аварийное жилье отсутствует.

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Расчетный срок. Нет потребности в новом строительстве.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Михайловский сельсовет» в период 2015 -2025 годов

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО   «Михайловский сельсовет» на период 2015-2025 годов

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Администрацией Курской области 2002 года, без ограничения срока действия, решениями договора о газификации 2007 года и генеральной схемой газоснабжения и газификации Курской области разработанной в 2006 году ( в настоящее время проводится ее актуализация» и программой развития газоснабжения и газификации Курской области на период до 2016 года.

Реализация программных мероприятий позволит:

-газифицировать сельсовет;

-повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Михайловский сельсовет» на 2015-2025 годы (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Михайловка | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 |
| 2 | д. Викторовка | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 |
| 3 | д.Успешное | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
|  | Итого по МО | 530 | 527 | 524 | 521 | 518 | 515 | 512 | 509 | 506 | 503 | 501 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2015 – 2025 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Михайловский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Михайловка | - | - | - | - |
| 2 | д. Викторовка | - | - | - | - |
| 3 | д.Успешное | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | - | - | - | 1 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области в 2015-2025 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2025 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Михайловка | 271 | 40 | 10840 | 269 | 45 | 12105 | 267 | 50 | 13350 | 265 | 55 | 14575 | 263 | 60 | 15780 |
| 2 | д. Викторовка | 153 | 40 | 6120 | 151 | 45 | 6795 | 149 | 50 | 7450 | 147 | 55 | 8085 | 145 | 60 | 8700 |
| 3 | д.Успешное | 103 | 40 | 4120 | 101 | 45 | 4545 | 99 | 50 | 4950 | 97 | 55 | 5335 | 95 | 60 | 5700 |
|  | Итого по МО | 527 | 40 | 21080 | 513 | 45 | 23445 | 515 | 50 | 25750 | 509 | 55 | 27995 | 503 | 60 | 30180 |

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области в 2015-2025 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Михайловка | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Викторовка | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Успешное | Индивидуальные жилые дома | дом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Михайловский сельсовет» на период 2015-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Михайловский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением и ремонт существующего водопровода.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2019 г.) и расчетный срок (2039 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 563 и 534 человек, соответственно.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.14 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 575 | 862,5 | 563 | 534 | 73 | 78 | 92 | 95 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 563 | 534 | 50 | 50 | 65 | 61 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 165,2 | 165,0 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 165,0 | 165,2 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 198,0 | 198,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,25 | 8,26 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 19,1 | 19,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 5,3 | 5,3 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельсовета;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки  МО «Михайловский сельсовет» на период 2015-2025 годов

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1068 м3.

Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 563 |  | 534 | 2000 | 2000 | 1126 | 1068 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 1126 | 1068 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1068 : 365 х 1=2,92 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

2,92 х 2 ≈ 6 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 6 контейнеров в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, однако в связи с тем, что населенные пункты сельсовета географически и территориально имеют вытянутую форму и данного количества контейнеров недостаточно для выполнения в полном объеие комплекса по санитарной очистке территории:

- с. Михайловка – 2 шт;

- д. Викторовка – 2 шт;

- д. Успешное – 2 шт;

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Михайловский сельсовет» будут вывозиться на межмуниципальный полигон «Твердых бытовых отходов» в г. Рыльск.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

1068 * 25  / 10 = 2670 м2 или 0,26 га

где: 25 – расчетный период, лет;

1068 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2039 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,26 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения  необходимо  разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 6 контейнеров.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Михайловский сельсовет»  на 2015-2025 годы

Таблица 10

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Викторовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Успешное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Михайловка | 1 | 1981 | 100 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Викторовка | 1 | 1965 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Успешное | 1 | 1976 | 100 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Михайловка | 3 | 1989 | 100 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | д. Викторовка | 2 | 1982 | 100 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | д.Успешное | 3 | 1976 | 100 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Михайловский сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | - | - | - |  | - | 1 | - |  |  |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  | - | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенного газопровода |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | - | - | 1 |  | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного водопровода | км. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 7 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - воды |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 8 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн.руб. | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 3,54 |  | 4,44 | 2,94 | 4,47 | 1,75 | 2,45 | 2,55 |
| 9 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |  | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |  |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |  |
|  | - водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |  |
| 10 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |  |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго» предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях МО  предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Водоснабжение с. Михайловка Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области» | Обеспечение населения водой | Водопровод – 3,0 км, Арт.скважина -1, Водонапорная башня – 1. | 5,0 | 2015- 2022 | Обеспечение водой населения | 2016 | 2022 | Средства бюджетов всех уровней |
| 2 | «Водоснабжение д. Викторовка Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области» | Обеспечение населения водой | Водопровод – 2,0 км Арт.скважина – 1, башня – 1. | 3,2 | 2018-2021 | Обеспечение водой населения | 2017 | 2021 | Средства бюджетов всех уровней |
| 3 | «Водоснабжение д. Успешное Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области» | Обеспечение населения водой | Водопровод – 3,0 км Арт.скважина – 1, башня – 1. | 4,5 | 2017-2020 | Обеспечение водой населения | 2017 | 2023 | Средства бюджетов всех уровней |
|  | Итого |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |

3.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2017 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2017 | 2017 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м – 3 ед. | 0,03 | 2015-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2025 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 3 ед. | 0,14 | 2015-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2025 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – ед. | 1,5 | 2015-2025 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2025 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2015- 2025 | Улучшение санитарного состояния территории сельсовета | 2015 | 2025 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2025 годы составляет  17800 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация сельсовета ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе  сельсовета.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой  сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация  сельсовета ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Михайловский сельсовет» на 2015-2025 годы (млн.р.)

Таблица 14

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 12,7 | 12,7 |  |  |  |
| 2 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 1,89 | 1,89 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 17800 | 17800 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловский сельсовет» на 2015- 2025 годы (млн.р.)

Таблица 15

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 12,7 | 0,5 | - | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | - | 3,0 | - | - |
| 2 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 1,89 |  |  | 0,022 | 0,022 | 1,022 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,564 |
|  | Всего по Программе | 17800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |